**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/770311

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ABR CİHAZI ELEKTRODU TEK KULLANIMLIK | adet | 6.500 |  |  |
| 2 | İŞİTME TARAMA ELEKTRODU TEK KULLANIMLIK | adet | 81.000 |  |  |
| 3 | BUHAR OTOKLAVI KİMYASAL İNDİKATÖRÜ | adet | 28.500 |  |  |
| 4 | BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT | adet | 420 |  |  |
| 5 | BUHAR OTOKLAV SİLİKON CONTA SPREYİ | adet | 66 |  |  |
| 6 | DİASEFE FİLTRE (FRESENIUS 4000S MARKA CİHAZ İÇİN) | adet | 86 |  |  |
| 7 | EEG PASTASI | adet | 200 |  |  |
| 8 | EKG JELİ | adet | 500 |  |  |
| 9 | EKG KAĞIDI (ZONCARE İMAC 12) MODEL UYUMLU 112X100X10 | adet | 25 |  |  |
| 10 | EKG KAĞIDI 112X100 ( LOCERA MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 75 |  |  |
| 11 | EKG KAĞIDI Z KATLI 280 MM X 208 MM SCHILLER MARKA AT PLUS 102 MODELE CİHAZA UYUMLU | adet | 200 |  |  |
| 12 | EKG MANDAL SETİ 4`LÜ YETİŞKİN | adet | 52 |  |  |
| 13 | EKG PUARI TEKLİ YETİŞKİN | adet | 48 |  |  |
| 14 | EKG KABLOSU SCHİLLER MARKA CİHAZA UYUMLU 3 LEAD | adet | 44 |  |  |
| 15 | EKG KABLOSU BİOCARE MARKA CİHAZA UYUMLU | adet | 25 |  |  |
| 16 | EKG KABLOSU GRABBER - TİMSAH UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 3 LEAD | adet | 40 |  |  |
| 17 | EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 0.55 ORTOFİTALALDEHİT SIVI 4,01 - 5 LT | litre | 550 |  |  |
| 18 | EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT | adet | 200 |  |  |
| 19 | EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT | litre | 460 |  |  |
| 20 | EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT | litre | 30 |  |  |
| 21 | ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 13 CM X 250 CM | adet | 850 |  |  |
| 22 | ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞ SETİ DOĞRUSAL KUTU-LINEAR BAG NEM ÇİPLİ 22x 36 İNÇ | adet | 200 |  |  |
| 23 | ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK | adet | 40 |  |  |
| 24 | HASTA YIKAMA SEDYESİ ŞİLTESİ | adet | 750 |  |  |
| 25 | HAVALI YATAK ESKAR A+B SİSTEMİ | adet | 16 |  |  |
| 26 | HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI STERİLİZASYON SOLÜSYONU % 55-60 - 80 ML | adet | 12 |  |  |
| 27 | HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖR BİYOLOJİK | adet | 50 |  |  |
| 28 | HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖR KİMYASAL | adet | 100 |  |  |
| 29 | MANOMETRE OKSİJEN | adet | 430 |  |  |
| 30 | NST KEMERİ | adet | 25 |  |  |
| 31 | NST PROBU RAHİM KASILMASI - TOCO (EDAN F3 MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 6 |  |  |
| 32 | NST PROBU (ÇKS PROBU) EDAN F3 MARKA CİHAZA UYUMLU | adet | 9 |  |  |
| 33 | NST PROBU (ÇKS PROBU) PHILIPS AVALON FM20 MARKA CİHAZA UYUMLU | adet | 5 |  |  |
| 34 | NST PROBU RAHİM KASILMASI - TOCO (PHILIPS AVALON FM20 MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 5 |  |  |
| 35 | NST KAĞIDI Z KATLI 150 MM X 90 MM | adet | 1.850 |  |  |
| 36 | REKTAL SICAKLIK PROBU PEDİATRİK | adet | 2 |  |  |
| 37 | TİMPANİK - KULAKTAN HASTA SICAKLIK ÖLÇER UCU | adet | 1.130.000 |  |  |
| 38 | ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI FİLTRESİ | adet | 30 |  |  |
| 39 | VENTİLASYON EKSHALASYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK | adet | 10 |  |  |
| 40 | HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN | adet | 20 |  |  |
| 41 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP | adet | 5 |  |  |
| 42 | EKG KAĞIDI RULO 50MMX30MT | adet | 100 |  |  |
| 43 | U 9000 ENDOTOKSİN FİLTRE | adet | 123 |  |  |
| 44 | HASTA ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMİ - SIVI SİRKÜLASYON SİSTEMİ TAŞINABİLİR VÜCUT ISI PROBU | adet | 3 |  |  |
| 45 | NST KAĞIDI 151 X90X100 SHEETS EDAN F3 | adet | 250 |  |  |
| 46 | DİYALİZ TABLET TUZU | kilogram | 14.500 |  |  |
| 47 | TOZ SİTRİK ASİT | kilogram | 300 |  |  |
| 48 | TANSİYON MANŞONU(PEDİATRİK) | adet | 10 |  |  |
| 49 | SPO2 ARA KABLOSU (BLT MARKA) | adet | 20 |  |  |
| 50 | TANSİYON MANŞONU(YETİŞKİN) | adet | 45 |  |  |
| 51 | TANSİYON MANŞONU(OBEZ) | adet | 5 |  |  |
| 52 | MONİTÖR CİHAZI ARA KABLOSU (BLT MARKA) | adet | 20 |  |  |
| 53 | SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ | adet | 100 |  |  |
| 54 | SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ | adet | 100 |  |  |
| 55 | SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 10 MİKRON BOYU 20 İNÇ | adet | 100 |  |  |
| 56 | SU ARITMA CİHAZI KARTUŞ FİLTRE İPLİK SARMA POLİPROPİLEN GÖVDE GEÇİRGENLİK 25 MİKRON BOYU 20 İNÇ | adet | 200 |  |  |
| 57 | BOWİE DİCK TEST | adet | 600 |  |  |
| 58 | HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLUSYONU SİTRİK ASİT %21 5 LT | litre | 150 |  |  |
| 59 | HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLUSYONU SİTRİK ASİT %50 5 LT | litre | 200 |  |  |
| 60 | DİŞ ÜNİTİ KOVİTRON CİHAZI HAND PIECE / ÇALIŞMA ELEMANI / BAŞLIK | adet | 20 |  |  |
| 61 | DİŞ ÜNİTİ IŞINLI DOLGU CİHAZI LED TİPİ | adet | 20 |  |  |
| 62 | MİKROMOTOR CİHAZI PİYASEMEN BAŞLIĞI | adet | 5 |  |  |
| 63 | GÖRME ALANI KAĞIDI RULO 56X30 MM | adet | 250 |  |  |
| 64 | FOTOTERAPİ CİHAZI ÜÇ PİMLİ HAVA PROBU | adet | 10 |  |  |
| 65 | ECONET MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (EKG KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 66 | ECONET MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (SPO2 KABLOSU VE PEDİATRİK SENSÖR KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 67 | ECONET MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (NIBP KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 68 | GE MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (SPO2 KABLOSU) | adet | 10 |  |  |
| 69 | GE MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (NIBP KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 70 | PHİLİPS MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (EKG KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 71 | PHİLİPS MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (SPO2 KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 72 | PHİLİPS MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (NIBP KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 73 | PETAŞ EKG CİHAZI (EKG KABLOSU) | adet | 1 |  |  |
| 74 | EKG ARA KABLOSU ZONCARE İMAC 12) MODEL UYUMLU | adet | 10 |  |  |
| 75 | OTOKLAV ÜST KAPAK CONTASI (NÜVE MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 2 |  |  |
| 76 | SANTÜRAFÜJ KAPI KİLİT MEKANİZMASI (NÜVE MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 2 |  |  |
| 77 | SANTÜRAFÜJ KONNEKTÖR FİLTRELİ BOBİN (NÜVE MARKA CİHAZA UYUMLU) | adet | 2 |  |  |
| 78 | NÜVE MARKA OTOKLAV ÜST KAPAK CONTASI | adet | 2 |  |  |
| 79 | TOZ SİTRİK ASİT KARTUŞU (CLEAN CART C) | adet | 750 |  |  |
| 80 | SODYUM KARBONAT KARTUŞ (CLEAN CART A) | adet | 155 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.